	[image: image1.jpg]s1n.]
Gobierno Consejerfa de Industria,
deCanarias  Comercioy Nuevas Tecrologfas

Direccién General
de Industria y Energfa




	LOGO EMPRESA
	Memoria Técnica de Diseño
	M.T.D.

	
	
	N(. de Instalación
	

	INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN (RD 842/2002 de 2 de agosto)
	N(. de Expediente
	



	 DATOS DEL TITULAR: 

	Nombre/razón social
	
	  D.O.I./C.I.F.
	
	

	UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN:

	Dirección
	C/:
	N(:
	Portal/planta:
	T.M.
	
	

	Isla
	
	    Tfno/s
	  
	  C.P.:
	
	

	Superficie útil
	                     m2
	    Uso a  que se destina:
	
	

	N(. de plantas
	
	
	
	

	


	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA INSTALACIÓN:

	POTENCIAS
	Potencia instalada
	
	W

	
	Potencia prevista 
	
	W

	
	Tensión
	
	230 V
	
	400 V
	
	Otra: _______
	V

	CONDUCTORES
	
	Acometida*
	L.G.A.
	D.I.
	Inst. Interior

	
	Naturaleza
	
	Aérea
	
	Cu
	
	Cu
	
	Cu
	
	Cu

	
	
	
	Subterránea
	
	Al
	
	Al
	
	Al
	
	Al

	
	Aislamiento 
	X
	0,6/1 KV
	X
	0,6/1 KV
	
	450/750 V
	
	450/750 V

	
	
	
	
	
	
	
	0,6/1 KV
	
	0,6/1 KV

	
	Clase de aislamiento (Nota 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sección (mm2)
	
	
	
	

	MODO DE CANALIZACIÓN
	Descripción de canalización  (tubo, canal/bandeja, obra de fábrica, etc)
	
	
	
	

	
	Dimensión  (( tubo, tamaño canal/bandeja, obra de fábrica, etc)
	
	
	
	

	
	Modos de instalación e instalaciones “tipo” (Nota 2)
	Ref.
	Tipo
	Ref.
	Tipo
	Ref.
	Tipo
	Ref.
	Tipo

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PROTECCIONES
	
	I.G.A.
	A

	
	
	Magnetotérmicos/número
	A
	

	
	
	Sobretensiones/categoría
	kV
	

	
	
	Interruptores diferenciales,              
	CLASE:
	AC
	A
	S
	B
	 número
	
	mA

	
	
	
	(Nota 3)
	
	
	
	
	
	
	A

	MEDIDA
	
	Nº de contadores total
	
	I.G.M.
	A

	INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA
	Tomas de tierra (electrodos: placa, pica, etc.)
	

	
	Conductores de tierra (mm2)
	

	
	Sección conductor protección (mm2)
	

	
	Dispone de Red Equipotencial 
	
	Si
	
	No
	mm2

	
	Resistencia óhmnica de toma de tierra (prevista)
	Ω


	
	

	N(. CUADROS ELÉCTRICOS
	
	N(. de cuadros principales
	
	
	Tensión de seguridad (seco/húmedo/agua)
	
	50 v

	
	
	N(. de cuadros secundarios
	
	
	
	
	24 v

	
	
	N(. de resto de cuadros 
	
	
	
	
	12 v

	
	


	
	

	SUMINISTRO DE EMERGENCIA
	Reserva
	
	Socorro
	
	Duplicado
	
	

	
	


	
	

	TIPO DE  INSTALACIÓN
	Normal
	
	L.P.C.
	
	R.I. o Exp.
	
	Local  especial
	
	Instalación especial
	
	Domótica
	
	Otras
	
	

	
	


	PRESUPUESTO TOTAL
	
	Euros


Ver nota 1, nota 2 y nota 3 en HOJA EXPLICATIVA

* Caso de acometida aéreo-subterránea, marcar las dos casillas.

El instalador deberá cumplimentar el siguiente cuadro con sus datos principales. En caso de utilizar el Sistema de Tramitación Telemática solo deberá firmar al final del documento. En caso contrario deberá firmar todas las páginas, tal y como se indica.

	EDIFICIOS DESTINADOS PRINCIPALMENTE A VIVIENDAS (ITC-BT-010 apartado 3)

	Viviendas 

	Grado de electrificación básico
	
	N(. de viviendas
	
	Superficie útil individual
	m2
	Potencia por vivienda
	W

	Grado de electrificación elevado
	
	N(. de viviendas
	
	Superficie útil individual
	m2
	Potencia por vivienda
	W

	POTENCIA MEDIA VIVIENDAS
	W

	COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD
	
	POTENCIA TOTAL SIMULTÁNEA
	W

	Servicios generales 

	Alumbrado zonas comunes
	W
	Hidros
	W
	Otros servicios (1)
	W

	(1) Especificar los receptores de “Otros servicios” en la tabla inferior
	POTENCIA TOTAL SERVICIOS GENERALES
	W

	Locales comerciales y/u oficinas 

	N(. de locales
	
	Superficie útil total
	m2
	Potencia específica
	W/m2

	POTENCIA TOTAL DE LOCALES
	W

	Garaje
	
	Si
	
	No

	

	
	
	Ventilación natural

	
	
	Ventilación forzada

	

	     N(. de aparcamientos
	
	            Superficie
	m2
	
	
	

	POTENCIA DE GARAJE 
	W

	

	POTENCIA TOTAL EDIFICIO
	W

	


	VIVIENDAS CON GRADO DE ELECTRIFICACIÓN ELEVADA (marcar los circuitos que dispone) 

	
	
	C6  Circuito adicional del tipo C1, por más de 30 puntos de luz

	
	
	C7  Circuito adicional del tipo C2, por más de 20 tomas de corriente de uso general o si la superficie útil de la vivienda es mayor de 160 m2

	
	
	C8  Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de calefacción eléctrica, cuando existe previsión de ésta.

	
	
	C9  Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de aire acondicionado, cuando existe previsión de éste.

	
	
	C10 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una secadora independiente

	
	
	C11 Circuito de distribución interna, destinado a la alimentación del sistema de automatización, gestión técnica de la energía y de seguridad, cuando exista previsión de éste.

	
	
	C12  Circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3 o C4, cuando se prevean, o circuito adicional del tipo C5, cuando su número de tomas exceda de 6.

	
	
	Otros, __________________________________________________________________

	
	
	


	DETALLE DE RECEPTORES DESTINADOS A “OTROS SERVICIOS” Y LOCALES COMERCIALES EN EDIFICIOS DESTINADOS PRINCIPALMENTE A  VIVIENDAS (ITC-BT-010 apartado 3)

	Descripción del receptor
	Potencia

	1)
	W

	2)
	W

	3)
	W

	4)
	W

	5)
	W

	6)
	W

	

	POTENCIA TOTAL OTROS SERVICIOS
	W

	


	EDIFICIOS DESTINADOS A LOCALES COMERCIALES U OFICINAS
(cuando no se conocen receptores) (ITC-BT-010 apartado 4) 

	N(. de locales
	
	Superficie útil total
	m2
	Potencia específica
	100 W/m2

	

	POTENCIA TOTAL LOCALES   
	W

	


	EDIFICIOS DESTINADOS A UNA O VARIAS INDUSTRIAS 

(cuando no se conocen receptores) (ITC-BT-010 apartado 4) 

	N(. de Industrias
	
	Superficie útil total
	m2
	Potencia específica
	125 W/m2

	

	POTENCIA TOTAL INDUSTRIAS
	W

	


	EDIFICIOS DESTINADOS A LOCALES COMERCIALES, OFICINAS, UNA O VARIAS INDUSTRIAS

(se conocen receptores)

	Instalación de alumbrado
	Instalación de fuerza

	Denominación del receptor
	Potencia
	Denominación del receptor
	Potencia

	1)
	W
	1)
	W

	2)
	W
	2)
	W

	3)
	W
	3)
	W

	4)
	W
	4)
	W

	5)
	W
	5)
	W

	6)
	W
	6)
	W

	7)
	W
	7)
	W

	8)
	W
	8)
	W

	9)
	W
	9)
	W

	TOTAL ALUMBRADO
	W
	TOTAL FUERZA
	W

	

	N(. de locales
	
	Superficie útil total
	m2
	Potencia específica
	100 W/m2

	N(. de Industrias
	
	Superficie útil total
	m2
	Potencia específica
	125 W/m2

	

	POTENCIA PREVISTA
	W

	POTENCIA TOTAL FUERZA Y ALUMBRADO
	W

	


	EDIFICIOS DESTINADOS A ALMACENES SIN USO DEFINIDO
(se acoge a la Circular BT05/04 sobre las instalaciones eléctricas de Baja Tensión y los Almacenes) 

	N(. de Almacenes
	
	Superficie útil total
	m2
	 Potencia prevista
	10.000 W

	

	POTENCIA TOTAL ALMACENES
	W

	


	EDIFICIOS DESTINADOS A ALMACENES CON USO DEFINIDO
(se acoge a la Circular BT05/04 sobre las instalaciones eléctricas de Baja Tensión y los Almacenes) 

	Uso del Almacén
	
	Superficie útil total
	m2

	RELACIÓN DE RECEPTORES

	Instalación de alumbrado
	Instalación de fuerza

	Denominación del receptor
	Potencia
	Denominación del receptor
	Potencia

	1)
	W
	1)
	W

	2)
	W
	2)
	W

	3)
	W
	3)
	W

	4)
	W
	4)
	W

	5)
	W
	5)
	W

	6)
	W
	6)
	W

	7)
	W
	7)
	W

	8)
	W
	8)
	W

	9)
	W
	9)
	W

	TOTAL ALUMBRADO
	W
	TOTAL FUERZA
	W

	

	N(. de Almacenes
	
	Superficie útil total
	m2
	 Potencia prevista
	10.000 W

	

	POTENCIA PREVISTA
	W

	POTENCIA TOTAL ALMACEN
	W

	


	RELACIÓN DE RECEPTORES DE SUMINISTROS SINGULARES: LUZ DE OBRA, ALUMBRADOS FESTIVOS, BOMBA DE RIEGO, ETC…

	Instalación de alumbrado
	Instalación de fuerza

	Denominación del receptor
	Potencia
	Denominación del receptor
	Potencia

	1)
	W
	1)
	W

	2)
	W
	2)
	W

	3)
	W
	3)
	W

	4)
	W
	4)
	W

	5)
	W
	5)
	W

	6)
	W
	6)
	W

	7)
	W
	7)
	W

	8)
	W
	8)
	W

	9)
	W
	9)
	W

	10)
	W
	10)
	W

	TOTAL ALUMBRADO
	W
	TOTAL FUERZA
	W

	

	POTENCIA TOTAL FUERZA Y ALUMBRADO
	W

	


	MEMORIA DESCRIPTIVA

………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….



	
	Se adjuntan hojas complementarias para Memoria Descriptiva
	
	

	
	
	


	CUADRO RESUMEN DE CÁLCULO

	CIRCUITOS
	Potencia de cálculo
	Tensión de cálculo
	Intensidad de cálculo
	Factor de corrección
	Intensidad corregida
	Nº de conductores

Sección

Material
	Aislamiento Tensión nominal
	Caída de Tensión en el circuito
	Intensidad máxima admisible
	FUS
	PIA
	Longitud
	Caída de Tensión acumulada
	Intensidad de cortocircuito

	
	W
	V
	A
	
	A
	nº/ mm2/Cu/Al
	V
	%
	A
	A
	A
	m
	%
	A

	Acometida general (nota 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Línea General de Alimentación 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Derivación Individual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Instalaciones Agrarias o de servicios
 (nota 2)
	Circuito 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Circuito 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 EDIFICIO DE VIVIENDAS
	Derivaciones individuales  (nota 3)
	A Servicios Generales
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	A Planta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Circuitos más importantes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Locales , Industrias o Almacenes
	Alumbrado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fuerza
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nota 1: Acometida prevista por la Compañía suministradora, si se conoce.

Nota 2: Circuitos principales  y derivaciones más significativas por su carga y caída de tensión. Su designación será indicada en el Esquema Unifilar.
Nota 3: Derivaciones individuales con mayor caída de tensión a las viviendas tipo según,  grado de electrificación, y resto de zonas comunes y locales identificando cada una de ellas.
Se utilizarán las abreviaturas que se indican en la HOJA EXPLICATIVA

	Se adjuntan hojas complementarias de Cálculos de circuitos
	
	


	CROQUIS DEL TRAZADO DE LA INSTALACIÓN

	

	Se adjuntan hojas/planos complementarias para Croquis
	
	

	Número de hojas/planos adjuntas
	
	

	


	ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN

	Nota: Se representará la instalación completa, con simbología según normas UNE, indicando las características de los dispositivos de corte y protección, receptores y su potencia, puntos de utilización, sección de los conductores y diámetros de los tubos.

	

	Se adjuntan hojas complementarias de Esquema Unifilar
	
	

	


	CROQUIS DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

	Nota: deberá incorporar referencias geográficas nítidas (calles, cruces, edificios singulares, etc…)

	

	
	Se adjuntan hojas complementarias de plano de Situación y Emplazamiento
	
	

	


	PÁGINA COMPLEMENTARIA

	SEÑALAR LA OPCIÓN:

	    Memoria Descriptiva
	
	    Cálculos Justificativos
	
	Croquis
	
	Esquema Unifilar
	
	Plano de Situación y Emplazamiento
	
	

	

	


	Nº de páginas complementarias
	


	

	
	
	MEMORIA REALIZADA POR INSTALADOR AUTORIZADO (Profesional Habilitado PH):

	

	Nombre PH
	
	Nº C.C.I.
	

	

	Categoría:
	
	Básica
	
	Especialista:
	
	E1
	
	E6
	
	E7
	
	E8
	
	E9

	

	EMPRESA INSTALADORA
	
	Nº carné
	

	

	Domicilio
	
	Número
	

	

	Localidad
	
	Código Postal
	
	Teléfono
	

	

	
	
	MEMORIA REALIZADA POR TÉCNICO COMPETENTE:

	

	Nombre
	
	Nº Colegiado
	

	

	Domicilio
	
	Número
	

	

	Localidad
	
	Código Postal
	
	Teléfono
	

	

	Colegio Oficial
	
	
	

	

	NÚMERO DE DOCUMENTOS DE LA M.T.D.
	
	

	

	DECLARO: Haber realizado la presente Memoria Técnica de Diseño de acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, sus instrucciones técnicas ITC-BT, y demás normas de obligado cumplimiento.


En Las Palmas a             de                 20

El autor de la Memoria Técnica de Diseño

(Firma)

(Sello de la Empresa Instaladora o Visado del Colegio Oficial)

PAGE  
1/11
	Nombre:
	
	D.O.I.:
	
	Fecha:
	

	Firma y sello:
	Empresa Instaladora nº:
	

	
	Colegiado nº:
	

	D.O.I.: Documento Oficial de Identidad



[image: image1.jpg][image: image2.jpg]s1n.]
Gobierno Consejerfa de Industria,
deCanarias  Comercioy Nuevas Tecrologfas

Direccién General
de Industria y Energfa



